| УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ «Александровская основная общеобразовательная школа» __________________В.Н.Былина «__»___________________2011 год | СОГЛАСОВАНО Главный государственный санитарный врач по г. Канску, Абанскому, Дзержинскому, Иланскому, Ирбейскому, Канскому, Нижнеингашскому, Тасеевскому районам _________________ Н. П. Безгодов «_____»________________2011 год | СОГЛАСОВАНО Глава администрации Нижнеингашского района __________________ А.А. Кривошеев «_____»___________________2011 год |
| --- | --- | --- |

Перспективный план

Муниципального бюджетного образовательного учреждения

«Александровская основная общеобразовательная школа» 
по устранению нарушений законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения,

выразившихся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов

2012-2014 г.г.

Перечень мероприятий, подлежащих выполнению в установленные сроки

для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

МБОУ « Александровская ООШ"

| № п/п | Наименование мероприятия | Пункт и наименование нормативного документа, регламентирующие (не регламентирующие) его выполнение | Срок исполнения | Финансовые затраты, необходимые для проведения мероприятия (тыс. руб.) | Источник финансирования | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Исключить из перспективного плана |
| 11 | Оборудование медицинского пункта | п. 2.3.22 СанПиН 2.4.2.1178-02 СанПиН 2.4.2.1178-02 | 2 квартал 2011 г. |  |  |  |
| 3 | Подводка электроэнергии к рабочим столам учащихся в кабинете физике | п. 2.4.4 СанПиН 2.4.2.1178-02 СанПиН 2.4.2.1178-02 | 3-4 кварталы 2011 г. |  |  |  |
| 5 | Обеспечение медицинского пункта оборудованием и инвентарём | п. 2.3.22 СанПиН 2.4.2.1178-02 СанПиН 2.4.2.1178-02 | 3-4 кварталы 2012 г. |  |  |  |
| 6 | Подводка воды к рабочим столам учащихся в кабинете химии | п. 2.3.24 СанПиН 2.4.2.1178-02 СанПиН 2.4.2.1178-02 | 3-4 кварталы 2013 г. |  |  |  |
|  | Оборудование санузлов | п. 2.3.23 СанПиН 2.4.2.1178-02 СанПиН 2.4.2.1178-02 | 3-4 кварталы 2015 г. | 500,0 | районный | Директор общеобразовательного учреждения |
|  | Внести дополнительно в перспективный план |
| 11 | Оснащение умывальных раковин в учебных кабинетах (химия, физика, биология), мастерской педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, электрополотенцами | п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 | 2013г. | 8,0 | районный | Директор школы |
| 2 | 2Приобретение школьных парт, обеспеченных регулятором наклона поверхности рабочей плоскости(начальные классы). | п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 | 2013г. | 20,0 | краевой | Директор школы |
| 3 | Приобретение демонстрационных столов для кабинета физики, химии | п.5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 | 2012г | 20,0 | краевой | Директор школы |
| 4 | Обеспечение питьевого режима за счет бутилированной воды | п. 10.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 | 2012-2014 | 25,0 | районный | Директор общеобразовательного учреждения |
|  | Обеспечение системами холодного и горячего водоснабжения учебных кабинетов. | п. 2.7.5 СанПиН 2.4.2.1178-02 СанПиН 2.4.2.1178-02 | 2013 г.-2014 г | 40,0 | районный | Директор общеобразовательного учреждения |
|  | Обеспечение нормируемых уровней искусственной освещённости в кабинетах русского языка, начальных классов, математики, информатики, физики | п. 2.6.1 СанПиН 2.4.2.1178-02 | 2012-2014г. г. | 60,0 | районный | Директор общеобразовательного учреждения |
|  | Оборудование помещения с подводкой воды, установкой поддона для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления дезрастворов | п. 2.3.23 СанПиН 2.4.2.1178-02 СанПиН 2.4.2.1178-02 | 2013 г. | 5,0 | районный | Директор общеобразовательного учреждения |
|  | Оборудование лаборантских для кабинета физики, химии, биологии, информатики | п. 2.3.14 СанПиН 2.4.2.1178-02 | 2014 г. | 30,0 | районный | Директор общеобразовательного учреждения |
| 7 | Обеспечение работы локальной вытяжной вентиляции в помещении горячего цеха | п. 4.5 СП 2.3.6.1079-01 | 2012 г. | 15,0 | районный | Директор общеобразовательного учреждения |
| 8 | Оборудование лаборантской химии вытяжным шкафом | п.5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 | 2014 | 40,0 | краевой | Директор школы |
| 9 | Оборудование кабинета обслуживающего труда (установка разделочных столов ( 2), мойки для посуды | п.5.14. СанПиН 2.4.2.2821-10 | 2013 | 30,0 | районный | Директор школы |
| 1 | Приобретение электро- плиты и холодильника для кабинета обслуживающего труда | п.5.14. СанПиН 2.4.2.2821-10 | 2013 | 40,0 | краевой | Директор школы |
| 1 | Оснащение кабинета обслуживающего труда необходимыми инструментами и расходными материалами | п.5.14. СанПиН 2.4.2.2821-10 | 2013 2014 | 25,0 10,0 | Краевой | Директор школы |
|  | Приобретение школьных парт, обеспеченных регулятором наклона поверхности рабочей плоскости | п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 | 2013 2014 | 30,0 20,0 | Краевой | Директор школы |
|  | Обеспечение твердого покрытия дорожки к площадке для мусоросборников | п.3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 | 2014 | 10,0 | районный | Директор школы |
|  | Оборудование входа в здание воздушно-тепловой завесой | п.4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 | 2012 | 10,0 | районный | Директор школы |
|  | Оборудование механической вытяжной вентиляции в кабинете обслуживающего труда | п.6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 | 2013 | 25,0 | районный | Директор школы |
|  | Приобретение слесарных верстаков( 4 шт), оснащенных предохранительной сеткой высотой 0,65-0,7 м | п.5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 | 2013 | 70,0 | краевой | Директор школы |
|  | Оборудование сверлильных, точильных и других станков предохранительными сетками, стеклами( 4 шт) и установка их на специальном фундаменте( 10 шт) | п.5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 | 2013 | 15.0 | районный | Директор школы |
|  | Покрытие жестью дверей и порогов в кладовой для сыпучих продуктов. | п.5.6.СП 2.3.6.1079-01 | 2013 | 2,0 | районный | Директор школы |
|  | Приобретение в кабинет информатики стульев с подъёмно-поворотными сиденьями и регулируемым наклоном спинки и подлокотниками | п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 | 2014г | 12,0 | районный | Директор школы |
|  | Оборудование с трех сторон площадки для сбора мусора ветронепроницаемым ограждением с высотой, превышающей высоту контейнера | п. 4.5. СанПиН 2.4.4.2599-10 | 2013 | 2,0 | районный | Директор школы |
|  | Установка умывальных раковин в коридоре основного здания с подводкой холодного и горячего водоснабжения с подключением к системе канализации | п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 | 2014 | 20,0 | районный | Директор школы |
|  | Установка раковин в кабинетах начальных классов на высоту не более 0,5м | п. 4.27 . СанПиН 2.4.2.2821-10 | 2014г | 3,0 | районный | Директор школы |
|  | Обеспечить подводку горячего водоснабжения в помещение для обработки уборочного инвентаря | п 4.26. СанПиН 2.4.2.2821 -10 | 2013 г. | 5,0 | районный | Директор школы |
|  | Приобретение водонагревателя для обеспечения бесперебойной подачи горячей воды к производственным ваннам для обработки мяса-рыбы, птицы, яйца, для мытья рук на пищеблоке в отсутствие отопительного сезона | СанПиН 2.3.5.2409-08 | 2013 | 8,0 | районный | Директор школы |
|  | Присоединение моечных ванн к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки | п.3.8.СП 2.3.6.1079-01 | 2014 | 2,0 | районный | Директор школы |
|  | Приобретение цельнометаллических столов на пищеблок | Приложение 1 СанПиН 2.4.5.2409-08 | 2014 | 15,0 | районный | Директор школы |
|  | Обеспечить подводку холодного и горячего водоснабжения с подключением к системе канализации в кабинете технологии, оборудовать вытяжную вентиляцию над электроплитой | п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 | 4 кв. 2013г. | 30,0 | районный | Директор школы |
|  | Оборудовать защитной арматурой люминесцентные светильники в коридоре и кабинете директора | п.7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 | 2014г. | 30,0 | районный | Директор школы |
|  | Приобретение на пищеблок холодильника для хранения охлажденной птицы | приложение 1, СанПиН 2.4.5.2409-08 | 4 квартал, 2013г | 12,0 | Краевой бюджет | Директор школы |